## 068
D. INFRAESTRUCTURA
D.II. RED DE COBRE, COAXIAL Y FTTH
Comentarios a completar por la empresa operadora
Empresas obligadas por servicio prestado: Empresas que cuentan con infraestructura.
Umbral que se aplica: 1700 UIT de ingresos anuales.
Condiciones de entrega según umbral: Aplica únicamente a las empresas que cumplan o superen el umbral (empresas grandes).
Periodicidad del indicador: anual.
Periodicidad de entrega: anual.
Año | Seleccionar
Mapas de Infraestructura de la red xDSL, Docsis y FTTH
Mapas en formato GIS
Todos los mapas de esta sección se reportan en formato GIS: Archivos shapes (.shp) con sus correspondientes archivos asociados (.dbf, .sbn, .sbx, .shx, .prj, etc), de tal forma que puedan ser visualizados en un software GIS (ArcGIS o QGIS ). Considerar un archivo Shape por cada ítem. En caso el operador no cuente con Software GIS, podrá reportar en formato Google Earth (kml o kmz).
1.- Mapa de Infraestructura xDSL
Mapa que contiene todos los elementos de red (georeferenciados) de la Red xDSL. El operador reportará dos archivos .SHP: - Elementos/Equipos de la red de acceso xDSL. - Tendido de cobre usado en la red xDSL.
2.- Mapa de Infraestructura DOCSIS
Mapa que contiene todos los elementos de red (georeferenciados) de la Red DOCSIS. El operador reportará dos archivos .SHP: - Elementos/Equipos de la red de acceso DOCSIS. - Tendido de cable coaxial usado en la red DOCSIS.
3.- Mapa de Infraestructura FTTH
Mapa que contiene todos los elementos de red (georeferenciados) de la Red FTTH. El operador reportará dos archivos .SHP: - Elementos/Equipos de la red de acceso FTTH. - Tendido de fibra óptica usado en la red FTTH.

## Ejemplo (empresas grandes)
Ejemplo: Un operador que cuenta con una red xDSL, reportará dos archivos SHP.
Ejemplo: Elementos de Red xDSL | Ejemplo: Tendido del Cableado de Cobre